T型美标过滤器

一、概述:

过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
| 滤网盖 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
| 滤芯网 | 不锈钢 |
| 密封件材质 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |

三、主要连接尺寸：

| 公称型号Type | 公称通径DN | d | L | o | c | z-Φd | g | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150Lb | 1/2" | 13 | 130 | 89 | 60.5 | 4-15 | 35 | 16 |
|  | 3/4" | 19 | 150 | 98 | 70 | 4-15 | 43 | 18 |
|  | 1" | 25.4 | 160 | 108 | 79.5 | 4-15 | 51 | 18 |
|  | 11/4" | 32 | 180 | 117 | 89 | 4-15 | 64 | 18 |
|  | 11/2" | 38.1 | 200 | 127 | 98.5 | 4-15 | 73 | 18 |
|  | 2" | 51 | 230 | 152 | 120.5 | 4-19 | 92 | 20 |
|  | 21/2" | 64 | 290 | 178 | 139.5 | 4-19 | 105 | 22 |
|  | 3" | 76 | 310 | 190 | 152.5 | 4-19 | 127 | 24 |
|  | 4" | 102 | 350 | 229 | 190.5 | 8-19 | 157 | 24 |
| 300Lb | 1/2" | 13 | 130 | 95 | 66.5 | 4-15 | 35 | 16 |
|  | 3/4" | 19 | 150 | 117 | 82.5 | 4-19 | 43 | 16 |
|  | 1" | 25.4 | 160 | 124 | 89 | 4-19 | 51 | 18 |
|  | 11/4" | 32 | 180 | 133 | 98.5 | 4-19 | 64 | 19 |
|  | 11/2" | 38.1 | 200 | 156 | 114.5 | 4-22 | 73 | 21 |
|  | 2" | 51 | 230 | 165 | 127 | 8-19 | 92 | 23 |
|  | 21/2" | 64 | 290 | 190 | 149 | 8-22 | 105 | 26 |
|  | 3" | 76 | 310 | 210 | 168.5 | 8-22 | 127 | 29 |
|  | 4" | 102 | 350 | 254 | 200 | 8-22 | 157 | 32 |

四、注意事项
　　1.使用低价格的滤纸制作滤芯，因其滤纸孔径大、均匀性差、过滤效率低，不能将对发动机有害的杂质进行有效滤除，造成发动机早期磨损。
　　2.使用低质胶粘剂，而且用量极少，既不耐油，又不能牢固粘接，造成滤芯粘接处短路；或滤芯接缝处使用订书钉连接，无法密封而短路，使大量有害杂质进入发动机，消减发动机寿命。
　　3.以普通橡胶件替代耐油橡胶件，在使用过程中或因内部密封件 >密封失效形成滤清器内部短路致使发动机早期磨损、寿命消减或因外部密封件膨胀变形，造成机油滤清器外密封圈挤出，短时间内大量泄油，使发动机烧瓦、抱轴，遭受严重损害。
　　4.空滤器外壳部件焊接处以点焊替代缝焊，无法保证密封性，形成短路。
　　5.机油滤清器中心管材料以薄代厚，强度不够，在使用过程中因中心管吸瘪，滤芯破损堵塞油路，致使发动机润滑不足；或咬口处可靠性差，使用过程中咬口处拉开，致使机油在短时间内大量泄漏，因而造成烧瓦，抱轴。
　　6.滤芯端盖、中心管、外壳等金属部件，不进行防锈处理，致使金属锈蚀产生杂质，使滤清器变成了污染源。更有甚者，以水泥代替胶粘剂，其危害性更大。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。