J44H角式截止阀

一、概述：

角式截止阀产品说明：截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大，但一般用于中、小口径的管道。

二．产品特点

1、结构简单，制造和维修比较方便。

2、工作行程小，启闭时间短。

3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

设计与制造符合中国国家标准

1、基本结构形式：角式

2、公称压力：PN1.6-4.0(MPa)

3、公称通径：DN15-300（mm）

、

三、应用规范

| 遵循规范 | STANDARD |
| --- | --- |
| 设计与制造 | GB12233/GB 12235 |
| 结构长度 | GB 12221/JB96（长系列） |
| 结构长度 | GB78/JB79（GB、HG、SH） |
| 压力试验 | GB/T 13927 |
| 标志 | GB 12220 |
| 供货 | GB/T12252 |

四、、主要连接尺寸：

| DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。