D371J蜗轮衬胶蝶阀

一、概述：

我公司研制的D371J涡轮衬胶蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、特点

1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

- 三、．产品特点

1、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点

四、主要性能参数：

| 公称通径 | DN（mm） | 50～800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  |  |  |
| 零件名称 | 材料 |  |  |  |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |  |  |  |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |  |  |  |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |  |  |  |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |  |  |  |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |  |  |  |

五、主要零件部材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。