FD941W电动窗式百叶调节阀

一、概述：

本阀采用优质合金刚焊接具有体积小、重量轻、耐磨。寿命长，阻小流通截面积大，启闭灵活本阀广泛应用于冶金、建材。石化、轻工等行业中，对气体，半流体、含粉尘气体等介质流量进行启闭、自动调节或远距离控制。

二、产品应用：

本阀采用优质合金刚焊接具有体积小、重量轻、耐磨。寿命长，阻小流通截面积大，启闭灵活本阀广泛应用于冶金、建材。石化、轻工等行业中，对气体，半流体、含粉尘气体等介质流量进行启闭、自动调节或远距离控制。

三、产品特点：

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，体积小，重量轻。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。

4、低压下，可以实现良好的密封。

5、调节性能好

四、主要性能参数：

| 公称压力PN(MPa) | 0.005MPa |
| --- | --- |
| 适用温度℃ | -30~350℃ |
| 适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
| 泄漏量 | ≤3% |
| 阀门启闭时间 | ≈25秒 second |
| 输入信号（直流） | Ⅱ型0~10MA；Ⅲ型4~20MA |
| 输入通道 | 3个 |
| 输入电阻 | Ⅱ型220Ω；Ⅲ型250Ω |
| 电源电压 | 220V+20V/-20V；50HZ |
| 介质流速 | ≤25m/s |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话