铝青铜美标闸阀

一、概述：

| 编号 | 齐全 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 10 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书，报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |

二、主要性能参数：

| Z41W美标闸阀主要性能规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（Lb） | 强度试验 |  | 水密封试验 |  | 气密封试验 |  |
|  | MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |  |  |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |  |  |

三.区别

美标闸阀与国标闸阀在体型上有区别，密封，上密封的区别，国标一般采用本体堆焊，很少采用上密封座和阀座，美标闸阀一般采用上密封座和阀座。

四、工作原理

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（ 亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上 有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。