GLH41H/Y//W贯流式止回阀

- 产品介绍：

GLH41H贯流式止回阀又称单向阀或逆止阀,启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。

- 产品特点：

贯流式止回阀是在国外同类型产品基础上不断加以改进，使结构更完善，性能更先进的新型止回阀。

三.其特点：

1）流线型流道。介质不绕流，阀门流阻小，节省能源。

2）采用特殊密封结构，无论阀后压力的高低，阀门都关闭严密，密封性能好。克服了一般止回阀在低背压时密封性能差的缺点。

3）采用浮动的阀瓣结构，能自动补偿因安装和使用中磨损所引起的误差，保证密封面紧密贴合，提高了密封性能。

4）启闭行程短，并能自动复位无冲击，在较小的流速下，阀门即可全开，关闭时间短。

5）阀门不受安装位置限制，可以水平、垂直及任意角度安装。

6）阀门有标准系列和短系列两种结构长度。短系列结构长度特别适合于安装位置较小，结构比较紧凑的装置中。

四、产品参数：

阀门型号：GL41W/H/Y,ZLH41W/H/Y等

阀体材质:WCB,304,316,CF8,CF8M,CF3,CF3M及双相不锈钢等

尺寸范围:DN25-DN350等

压力范围:1.0-10.0Mpa等

耐温范围:-60℃≤t≤425℃

设计标准：国标GB

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话