ZTRS气动卫生级调节阀

- 概述：

ZTRS(ZRS-10K)气动卫生型调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节，如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合IEC534-1-1978标准。阀门泄漏量符合ANSIB16.104标准，调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大

二.结构特点：

角型设计确保阀门自排放，结构紧凑、装拆方便、调节精度高;采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使维护过程停机时间缩短。

三.主要性能参数：

| 公称通径 | 15 | 25 | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV值 | 6.3 | 11 | 16 | 25 | 28 | 44 | 45 | 63 | 63 | 100 |
| 许用压差MPa | 1.0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.4 |

四.主要外形尺寸：

| 公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 100 | 105 | 105 | 155 | 155 |
| L1 | 100 | 125 | 125 | 175 | 175 |
| A | φ285 | φ285 | φ285 | φ285 | φ285 |
| L | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| H | 470 | 480 | 480 | 510 | 510 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话