D971X防爆电动铝合金蝶阀

一、特点:

防爆电动铝合金蝶阀,无销对夹式铝合金蝶阀阀体采用铝合金压铸，扭矩小,杜绝锈蚀，有很强的防结露功能。蝶板为304无销蝶板，不但具有优异的防腐、耐磨、减磨性能，而且具有无毒、抗菌、防霉等特点。适用于暖通、中央空调上下水成套设备、工业水处理设备,有很强的防结露功能。广乏应用于：水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。

采用先进的无销连接技术,结构坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能，扭矩的减小实现了驱动装置的轻量化和小型化
阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露作用。重量超轻,特殊材料与先进压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有效地防止结露、结灰、电腐蚀。
阀座法兰密封面采用大宽边:、大圆孤的密封，使阀门适应套合式和焊接式法兰连接要求,适用任何标准法兰连接要求，使安装密封更简单易行。
二、原理：
由于采用了高性能顶盘材料,能有效地防止阀体部分的温差，隔离了管道内介质的传递,达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点:如低吸水性、抗腐蚀性、绝热隔冷性能等,是普通材质蝶阀的4倍。

三、选项参数

电动执行器选配：QT系列
作用形式： 普通开关型、调节型（4～20mA）
环境温度： -30℃～+70℃
电源电压： AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz 
防护等级： IP67可选
功能选项 （可选）
防 爆 型： 防爆等级：dⅡBT4
信号反馈： 有源信号、S无源信号
带加热器： 可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）
手动功能： 电动执行器带有手动开阀、关阀功能
调 节 型： 输入4～20mA信号,实现阀门调节功能

四、参数

| 电动执行器 | 开关式,无源触点开关式,电位计式,智能调节式 |
| --- | --- |
| 公称通经 | 25-300mm |
| 公称压力 | 10-16Kg |
| 适用温度 | -30～+120℃ |
| 连接方式 | 对夹 |
| 阀结构 | 中心 |
| 阀体材质 | 压铸铝 |
| 阀板材质 | 304、316 |
| 密封材质 | NBR，PTFE |
| 适用介质 | 气体、水及油类等 |
| 可选附件 | 限位开关、定位器、电磁阀、减压阀 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话