HQ45X球形止回阀

一、概述：

止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。

二、主要性能参数：

| 公称压力 | 阀门压力试验 | 阀门结构长度 | 阀门标志 | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0～2.5MPa | GB/T13927-92 | GB/T1221-89 | GB/T1220-89 | ≤80℃ | 水、油及非腐蚀性液体 |

三、主要连接尺寸：

| DN（mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 781 | 914 | 978 | 978 | 1295 | 1448 | 1600 | 1760 | 1900 |
| H | 180 | 210 | 225 | 245 | 280 | 320 | 380 | 450 | 470 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 |  |  |  |  |  |  | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |

四、零部件材料：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 铬不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| O形圈 | 丁腈橡胶 |
| 弹簧0 | 不锈钢 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话