D971S电动防爆UPVC蝶阀

一、产品简介：

D971S电动防爆UPVC蝶阀具有阀体重量轻、耐腐蚀性强、材质卫生无毒、耐磨损、易拆卸、维护简单等特点，被应用于多个领域。如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

二、技术参数和性能

| 电动执行机构技术参数 |  | 阀 体 参 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN50～300mm |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 公称压力 | PN1.0MPa |
| 任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
| 动作范围 | 0～90°±5° | 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
| 环境温度 | -30°～60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、FPM |
| 手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | A型 |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、FPM≤80℃ |
| 防护等级 | IP-67（防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选） | 适用介质 | 水、PVC兼容的食品工业化学溶剂 |
| 输入信号 | 0-10，1-5VDC/4-20mA（智能型） | 特点 | 重量轻、耐腐蚀、卫生无毒、流阻小 |

三、尺寸

| 公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 155 | 268 | 80 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
| 65 | 155 | 278 | 86 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
| 80 | 155 | 280 | 97 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
| 100 |  | 310 | 112 | 115 | 57.2 | 25W | 0.5A |
| 125 | 208 | 340 | 125 | 115 | 66 | 25W | 0.5A |
| 150 | 208 | 353 | 140 | 115 | 74 | 25W | 0.5A |
| 200 | 256 | 407 | 184 | 127 | 87.5 | 50W | 0.8A |
| 250 | 256 | 435 | 220 | 127 | 110 | 50W | 0.8A |
| 300 | 256 | 492 | 256 | 127 | 129 | 90W | 1.0A |

四、特点：
1、使用温度范围广: -30°～60°。
2、具有**的强度和韧性。
3、具有优良的耐化学腐蚀性能。
4、阻燃性能为自熄性。
5、低热传导性能，约为钢材的，1/200。
6、介质中重离子含量达超纯水标准。
7、卫生指标符合**卫生标准要求。
8、管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
9、重时轻，相当于钢管1/5，铜管的1/6。
10、外型结构紧凑美观、材质卫生无毒、安装方便，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行尊订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话