GL41H铸铁Y型过滤器

一、概述：

GL41H-16Q铸铁法兰式Y型过滤器是输铸铁法兰式Y型过滤器GL41H-16 铸铁Y型过滤器GL41-16送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中铸铁法兰式Y型过滤器GL41H-16 铸铁Y型过滤器GL41-16颗粒性杂质，以保护阀门设备的正常使用。

二．原理作用：

过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该法兰式Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。法兰式Y型过滤器适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护方便。
    过滤精度可由滤网的大小来控制，过滤面积可定做。Y型过滤器般通水网为18-30目/cm2，通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。过滤器会产生阻力损失，水用过滤器在般计算额定流速下，压力损失为0.52～1.2kpa。

三、主要零部件材料：

| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 | 15～500mm |  |  |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 |  |  |
| 工作温度（℃） | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公称压力（MPa） | 1.6~10（150Lb~600Lb） |  |  |
| 过滤精度（目/in） | 10~300 |  |  |

四、外形尺寸

| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 |  | 参考重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |  |  | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |  |  | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |  |  | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |  |  | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话