J14B角式内螺纹截止阀

一、概述：

氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。最常用的减压阀为氨用截止阀，简称氨用阀。

二．优点
1、结构简单，制造和维修比较方便。
2、工作行程小，启闭时间短。
3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。
B,内螺纹截止阀的缺点如下：
1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3、调节性能较好。
截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀

。三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 密封圈 | 填料 | 填料压盖 | 阀杆 | 垫片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J14B-25Z | 灰铸铁 | 巴氏合金 | 聚四氟乙烯 | 碳 钢 |  | 聚四氟乙烯 |
| J14F-25Z | 灰铸铁 | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |

四、主要性能参数：

| 公称压力 PN（MPA） | 实验压力 PS（MPa） | 适用介质 | 适用温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 3.8 | 氨气、 氨液等 NH3 | 巴氏合金 -40℃ +150℃ | 四氟 -40℃ +200℃ |

五、主要连接尺寸：

| 外 形 尺 寸 | 名 称 | 总长(L) | 阀体长（L） | 全开（H） | 全关（H1） | 手轮直径（D0） | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN10 | 63 | - | - | 110 | 80 | 3/3管柱螺纹 |
|  | DN15 | 73 | 50 | 165 | 138 | 100 | 1/2管柱螺纹 |
|  | DN20 | 86 | 55 | 170 | 142 | 100 | 3/4管柱螺纹 |
|  | DN25 | - | 58 |  | 160 | 120 | 1管柱螺纹 |
|  | DN32 | - | 77 |  | 185 | 140 | 11/4管柱螺纹 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话