X43W二通旋塞阀

一、概述：

旋塞阀的结构简单，开关迅速，流体阻力小，角行程操作快。在事故等紧急状态下，能快速连通或切断管路。与闸阀、截止阀相比，操作更灵活，开关更迅速。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） |  | 适用介质 | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| X43W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤100 |

三主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体 | 填料 | 旋塞 |
| X43W-10 | 灰铸铁 | 石棉绳 | 灰铸铁 |
| X43T-10 | 灰铸铁 | 石棉绳 | 铸铜 |

- 四.产品特点

1、X43W二通法兰式旋塞阀适用于经常操作，启闭迅速、轻便

2、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修

3、不受安装方向的限制，介质的流向可任意

### 五/主要性能规范

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） |  | 适用介质 | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| X43W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤200 |
| X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 |
| X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | -20~150 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。