DRVZ静音止回阀

一、DRVZ静音止回阀概述：

DRVZ静音止回阀是止回阀的一种类型形式，具有静音关闭的功能，主要应用于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处以防止倒流及水锤对泵的损害。

- DRVZ静音止回阀主要详细参数：

| 公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高工作压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 壳体试验压力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用介质 | 水 |  |  |
| 介质温度 | X＜80℃，T≤150℃，H≤200℃ |  |  |

- DRVZ静音止回阀主要零部件材质：

| 主要 零件 材料 | 阀体、导流体 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阀座、轴承、阀瓣、轴 | 铝青铜或铭不锈钢 |  |
|  | 弹簧 | 不锈钢 |  |

- DRVZ静音止回阀主要连接尺寸：

| 公称通径 | L |
| --- | --- |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 240 |
| 125 | 300 |
| 150 | 350 |
| 200 | 450 |
| 250 | 500 |
| 300 | 550 |
| 350 | 572 |
| 400 | 600 |
| 450 | 650 |
| 500 | 700 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。