J44W不锈钢角式截止阀

一、概述：

不锈钢角式截止阀J44W-16P_J44W-25P法兰于法兰之间是采用90直角，材质使用优质不锈钢304、304L、316、316L等材料加工生产。本产品主要安装于直角管道之间做为启闭作用，具有耐非常好的防腐性能。不锈钢角式截址阀广泛应用于化工、电力、石油天然气、建筑、污水处理等领域。

二、主要性能参数：

| 遵循规范 | STANDARD |
| --- | --- |
| 设计与制造 | GB12233/GB 12235 |
| 结构长度 | GB 12221/JB96(长系列) |
| 结构长度 | GB78/JB79(GB、HG、SH) |
| 压力试验 | GB/T 13927 |
| 标志 | GB 12220 |
| 供货 | GB/T12252 |

三、主要连接尺寸：

| DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
| 32 | 21/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 21/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |

四。、标准规范： 设计制造标准：GB/T 12233、GB/T 12235
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。