J21B外螺纹氨用截止阀

一、概述：

J21B外螺纹氨用截止阀简称（氨阀）经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。的减压阀为氨用截止阀，简称氨用阀。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣 | 阀杆 | 垫片 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J21B-25Z | 铸 铁 | 碳 钢 | 优质碳钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| J21F-25Z |  |  |  |  |  |

三、主要性能参数：

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) |  | 工作压力 P(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| 2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | ≤150 | 氨、氨液 |

四主要连接尺寸：

| 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | H | H1 | D2 |
| 10 | 175 | 14 | 20 | 170 | 190 | 80 |
| 15 | 180 | 20 | 26 | 170 | 150 | 80 |
| 20 | 190 | 23 | 30 | 175 | 155 | 100 |
| 25 | 213 | 28 | 34 | 190 | 165 | 120 |
| 32 | - | - | - | - | - | 140 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话