HH44X微阻缓闭止回阀

一、HH44X微阻缓闭止回阀概述：

HH44X微阻缓闭止回阀用于给排水管道，安装在是水泵出口处用来防止介质逆流和消除破环性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障官网安全运行，它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点.

二、HH44X微阻缓闭止回阀主要零部件材料：

| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 缓闭时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体 | 密封 |  |  |  |  |  |
| HH44X HDH44X HH44H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 | ≤60秒 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |  |

三、HH44X微阻缓闭止回阀主要性能参数：

| 型号 | 公称压力 | 试验压力 |  | 适用温度 | 适用介质 | 缓闭时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| HH44X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 | ≤60秒 |
|  | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |  |
|  | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。