LT342X活塞式流量调节阀

- 产品介绍：

参照国内厂家而设计制造的一款用于水力管道多功能控制阀阀门，本阀对于流量 调节不但适用于清水，还可以用于湖水及轻度污水。在设计时从设计结构到选用材质解决了普通型水力控制阀易结垢的特点，现今广泛的用于国内各个电站、引水工 程、自来水管道、及其它的水力控制管道。

- 产品特点：

LT342X活塞式流量调节阀，稳压减压阀主要由阀体、出水阀体、阀座、活塞、鼠笼(扇叶圈)、阀杆、曲柄、连杆、轴套、导轨、活塞架、密封圈组成的主阀加上电动驱动装置、PLC控制系统和压力传感器(流量计)等组成。口径从100mm到2000mm,压力等级从PN1.0 kg/c㎡到PN10.0 kg/c㎡，进出口压力差可达40kg/c㎡,不仅填补了大口径控制阀空白，而且填补了高压力和大压差控制阀空白。

- 产品优点与劣势：

一、如果此阀配上电动装置，可对阀门实现智能自动化控制，非常方便。

二、采用鼠笼式结构设计能够有效的解决腐蚀性问题，使本阀使用寿命更长

三、采用流线型设计、无振动、无泄漏，在水力管道当中应用非常稳定的一种流量调节阀。

四.特点

1、该阀优于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道，不怕结垢现象，不易卡阻。驱动装置明显减小。

2、该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值，使之在一定精度内保持恒定，且精度范围也可以进行调整。

3、该阀具有良好的耐气蚀特性，阀体内壁的筋板兼有整流板的作用，可以分散水流，防止气蚀。同时，也减小了阀门的噪音和活塞的振动。

4、该阀的控制系统可采用集成电子电路，体积小，可靠性好，灵敏度高，安装调试方便。

5、全关渗漏量为零，可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。

6、如控制程度及精度要求不是很高，该阀的控制可以采用手动或普通电动形式。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。