J64F氨用截止阀

一、概述：

氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。最常用的减压阀为氨用截止阀，简称氨用阀。

二、主要零部件材料：

| 产品类型 | 零件名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 |
| J64B-16/25C | 铸钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
| J64B-16/25Q | 球墨铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
| J64B-16/25K | 可锻铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |

三、主要连接尺寸：

| 名称 | 型号 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  | 对焊连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | L | H | H1 | D0 | Φd |
| 直角式 截止阀、 节流阀、 截止止回阀 | J64B-25 J64F-25 | 15 | 40 | 170 | 190 | 90 | 20 |
|  |  | 20 | 50 | 190 | 210 | 90 | 25 |
|  |  | 25 | 67 | 196 | 209 | 100 | 32 |
|  |  | 32 | 72 | 187 | 204 | 100 | 38 |
|  |  | 40 | 80 | 270 | 300 | 120 | 45 |
|  |  | 50 | 90 | 270 | 300 | 120 | 57 |
|  |  | 65 | 135 | 370 | 400 | 160 | 76 |
|  |  | 80 | 150 | 410 | 450 | 160 | 89 |
|  |  | 100 | 175 | 430 | 470 | 180 | 108 |
|  |  | 125 | 400 | 700 | 750 | 400 | 273 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话