D341H、D341W型通风蝶阀

一、D341H、D341W型通风蝶阀概述：

D341H、D341W 型 通风蝶阀在冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。

二、D341H、D341W型通风蝶阀主要连接尺寸：

| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B |
| 50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
| 65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
| 80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
| 100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
| 125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
| 150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
| 200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
| 250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
| 300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
| 350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
| 400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
| 450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。