RH41-T卡箍式鸭嘴阀

一、概述：

系列鸭嘴阀是由套装型鸭嘴阀系列加上曝气头等附件组合而成。污水处理工艺中，向氧化沟充入空气时阀体张开，不需要时闭合防止回流，防堵防腐，寿命长，安装也简单。曝气型免维护柔性单向阀所需规格少，口径小，而用量较大，很适合批量生产。

二．主要产品特点：

1、100%全橡胶结构，可满足各种防腐要求（根据实际需求，可选择不同的橡胶材料）。

2、不堵塞、密封好。

3、使用寿命长、无故障、免维修。

4、没有活动部件和机械部件，无需电信号及人工操作，无噪音。

5、开启压力小，大于0.01米的水头就能打开。

6、一般条件下，水头损失都可以降到极小的程度。

7、能变换各种安装形式，以满足客户需要。

8、安装便利，费用低，运行成本小

三.主要性能参数：

型号：RH41-T

适用范围：市政，水利，污水处理等各种出水排放口

标准：国标

类型：先导式

压力范围：16-320

连接形式：对焊

材质：塑料

规格：15-500.

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。