WJ41H波纹管截止阀

一、概述：

波纹管截止阀是指安装在蒸汽管道上，用波纹管作为阀杆密封元件，可使阀杆部位无泄漏，以防止蒸汽外漏的截止阀。是锅炉蒸汽阀门。没有流体流失提高了使用能源效率增加生产设备安全性减少了维护费用及频繁的维护保养降低经营成本，还提供了清洁安全的工作环境。

二、主要性能参数：

| 驱动方式 | 手动 |
| --- | --- |
| 电动 |  |
| 设计标准 | DIN3356 |
| 结构长度 | DIN3202 |
| 连接法兰 | DIN2543-2545 |
| 试验和检验 | DIN3230 |

三、主要零部件材料：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 阀瓣 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 轴销 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr131Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
| 7 | 阀盖 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB、WC6、WC9、C5CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 13 | 手轮 | WCB、QT400-18 |

- 四、工作原理：

蒸汽波纹管截止阀引进国外先进技术，采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀塞振动引起阀杆振动。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，在高温情况下，阀杆不与介质接触，保证阀杆的零泄漏。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。