上海川场实业有限公司

产品名称：I型安全储藏罐

（单开口安全罐）

| 型号规格 红色 | 型号规格 黄色 | 安全罐尺寸 （外径*高） | 容积 （升/加仑） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001Z | 10011Z | 117*172mm | 0.5L | 1Kg |
| 10101Z | 10111Z | 117*210mm | 1L | 1Kg |
| 7110100Z | 7110200Z | 241*279mm | 4L/1加仑 | 2Kg |
| 7120100Z | 7120200Z | 241*349mm | 7.5L/2加仑 | 2Kg |
| 7125100Z | 7125200Z | 298*292mm | 9.5L/2.5加仑 | 3Kg |
| 7150100Z | 7150200Z | 298*429mm | 19/5加仑 | 4Kg |

  完全符合OSHA和NFPA第30条规定的标准，通过FM、UL、ULC的严格测试认证 。上海川场实业有限公司 全国销售热线18701768325

因产品改进和更新原因，产品介绍与实物不符时，以实物为准。

产品名称：II型安全储藏罐

（双开口带金属软管安全罐）(justrite)

| 型号规格 | 安全罐尺寸（外径*高） | 容积（升/加仑） |
| --- | --- | --- |
| 10327 | 241*260mm | 4L/1加仑 |
| 10527 | 241*314mm | 7.5L/2加仑 |
| 10821 | 292*416mm | 19/5加仑 |

  完全符合OSHA和NFPA的标准，通过FM、UL的严格测试认证

  顶部设有两个开口，一个开口连有金属软管，为液体倒出至其它容器提供了一条通道，也使液体更为顺畅进入容器里；另一个开口设在把手后面，专作灌注口之用；

  所有的Ⅱ型安全罐均有自由摆动的把手，便于提携笨重的罐体；

产品名称：AccuFlowII型安全储藏罐

（带金属软管单开口安全罐）

| 型号规格 红色 | 型号规格 黄色 | 金属管 尺寸 | 安全罐 尺寸 （外径*高） | 容积 （升/加仑） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7210120Z | 7210220Z | 16*229mm | 241*267mm | 4L/1加仑 | 3kg |
| 7220120Z | 7220220Z | 16*229mm | 241*337mm | 7.5L/2加仑 | 4Kg |
| 7225130Z | 7225230Z | 25*229mm | 298*305mm | 9.5L/2.5加仑 | 4Kg |
| 7250130Z | 7250230z | 25*299mm | 298*445mm | 19L/5加仑 | 5Kg |

产品介绍

  完全符合OSHA和NFPA的标准，通过FM、UL、ULC的严格测试认证

上海川场实业有限公司 全国销售热线18701768325

因产品改进和更新原因，产品介绍与实物不符时，以实物为准

产品名称：I型塑料安全储藏罐

(塑料不锈钢五金件安全罐）

| 型号 | 五金件 | 安全罐尺寸（外径*高） | 形状 | 容积（升/加仑） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14065Z | 不锈钢 | 117*194*241mm | 方形 | 2L | 1Kg |
| 14160Z | 不锈钢 | 114*194*324mm | 方形 | 4L | 1Kg |
| 14261 | 不锈钢 | 273*362mm | 圆形 | 9.5L/2加仑 | 2Kg |
| 14561 | 不锈钢 | 324*406mm | 圆形 | 19L/5加仑 | 4Kg |

产品介绍

  通过FM严格测试认证

  为高密度聚乙烯结构，能耐酸碱腐蚀且耐热，防撞凹、防刺穿、防碎裂，可以储存强腐蚀。

上海川场实业有限公司 全国销售热线18701768325

因产品改进和更新原因，产品介绍与实物不符时，以实物为准。