1.最大试验力：300KN
2.测力范围：2%～100%
3.变形精度：示值的±1%以内
4.位移精度：示值的±1%以内
5.动力方式：油压系统
6.中联板速度：(0～400 )mm/min
7.试验速度：(0～70) mm/min
8.最大拉伸空间：500 mm
9.最大压缩空间: 300 mm
10.活塞最大行程: 200 mm
11.支柱间距: 500 mm
12.园试样夹持直径:Φ(4～20) mm
13.扁试样夹持直径: Φ(0～5) mm
14.剪切试样夹持直径: Φ10 mm、Φ10 mm
15.弯曲支点距离: (50～250 )mm
16.电脑系统:品牌电脑+喷墨打印机一套
17.材料试验机软体:基于Win -7平台下的HY-V材料试验机专用软体
18.自动停机装置:
①.上下限行程保护装置 
②.最大容量超载保护
 19.主机外观尺寸: (1160×750×2450)mm
20.油源外型尺寸: (620×590x1200)mm 
21.重量: 1200 kg
22.功率:2.2 kw
23.电源: AC380V 50HZ