- 雷达高透波性能避雷装置

1）材料是玻璃纤维和环氧树脂。

2）技术参数有：所用复合材料的介电常数为4-~5，介电损耗小于0.02。至于具体透波性能，和产品的结构相关，通常情况下，在厚度约10mm情况下，透波率可达85％以上。

3）抗风等级高，0.4风压、0.7风压、0.85风压等

4）配备有雷电峰值记录仪器、智能接地电阻仪器，可以把雷电的时间、峰值、接地电阻等把数据通过有线、无线的方式传输到电脑端。