- 附件4.AÜLPHF“梦享家”别墅电梯主要配置清单

| 序号 | 子系统名称 | 部件名称 | 家用电梯 【速度：0.4m/s； 载重：320~400kg】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自动门中分门 |
| 1 | 控制系统 | 控制柜组件 | 埃尔法 |
| 2 |  | 电梯一体化控制器 | 新时达/汇川 |
| 3 | 人机界面 | 操纵箱 | 新时达/汇川 |
| 4 |  | 召唤盒 | 新时达/汇川 |
| 5 |  | 按钮（寿命大于300万次） | 新时达/汇川 |
| 6 | 曳引机 | 曳引机 | 蒙特纳利/法西 |
| 7 |  | 旋转编码器 | 海德汉/汇川 |
| 8 | 自动门机系统 | 开门机组件 | 苏州易升/马尔默 |
| 9 |  | 开门机控制器 | 苏州易升/马尔默 |
| 10 | 安全部件 | 限速器 | 廊坊九联/宁波奥德普 |
| 11 |  | 安全钳 | 宁波奥德普 |
| 12 |  | 缓冲器 | 宁波奥德普 |
| 13 |  | 光幕(94光束、抗光强10万LUX) | 宁波赛福特 |
| 14 | 轿厢与厅门 | 轿架 | 埃尔法 |
| 15 |  | 围壁 | 埃尔法 |
| 16 |  | 轿门 | 埃尔法 |
| 17 |  | 轿顶 | 埃尔法 |
| 18 |  | 层门门板 | 埃尔法 |
| 19 | 井道部件 | 对重架 | 埃尔法 |
| 20 |  | 随行电缆 | 新时达/汇川 |
| 21 |  | 轿厢导轨 | 长江润发 |
| 22 |  | 对重导轨 | 长江润发 |
| 23 |  | 曳引机钢丝绳 | 无锡通用 |
| 24 |  | 限速器钢丝绳 | 无锡通用 |

附件3.AÜLPHF“梦享家”别墅电梯标准功能表

| 序号 | 标准功能名称 | 序号 | 标准功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无呼自返基站 | 25 | 运行次数显示 |
| 2 | 关门时间保护 | 26 | 停电应急平层装置 |
| 3 | 全集选控制 | 27 | 轿厢通风手动控制/照明自动控制 |
| 4 | 满载不停梯 | 28 | 本层外招开门 |
| 5 | 故障自动检测 | 29 | 控制柜选层 |
| 6 | 超载不启动（蜂鸣器） | 30 | 开、关门按钮 |
| 7 | 自动开关门 | 31 | 轿内紧急照明 |
| 8 | 直接停靠 | 32 | 故障低速自救 |
| 9 | 门区外不能开门 | 33 | 轿顶与控制柜紧急电动运行 |
| 10 | 预转矩输出 | 34 | 紧急电动 |
| 11 | 重复关门 | 35 | 电动松闸 |
| 12 | 井道自学习 | 36 | 接触器反馈检测 |
| 13 | 待楼层设定 | 37 | 电网电压波动检测 |
| 14 | 不停层设置 | 38 | 继电器检查保护 |
| 15 | 外招按钮嵌入自诊断 | 39 | 速度反馈检测功能 |
| 16 | 误登记取消 | 40 | 逆向运行保护 |
| 17 | 反向指令自动取消 | 41 | 防打滑保护 |
| 18 | 驻停 | 42 | 防溜车保护 |
| 19 | 设置厅、轿门时间 | 43 | 限位保护 |
| 20 | 防捣乱操作 | 44 | 上下极限保护装置 |
| 21 | 厅外和轿厢数字式位置指示器 | 45 | 门连锁保护 |
| 22 | 厅外和轿厢呼梯/登记 | 46 | 运行接触器保护 |
| 23 | 厅外及轿厢运行方向显示 | 47 | 抱闸检测保护 |
| 24 | 光幕门保护装置 | 48 |  |