水质监测特点

1设备标配485通讯，支持远程传输，多屏查看，多方数据传输。

2该套设备具备多种链接方式，可匹配GPRS4G通信。

3产品整机具备IP65防护等级，采用低功耗设计，适合在偏远地区恶劣的环境下，可以由太阳能供电使用；

4集成了多种水质测量传感器，可任意参数组合，亦预留了多个接口，可灵活配置成不同的功能，以便后续添加监测参数。

5 彩色触控屏，操作便捷，PLC系统开放式，控制系统开放式编程（可按要求定制）。

6在联网状态下，支持GPRS远程数据传输，短信报警，短信参数查询，短信设置，远程控制等功能。

7可同时测量常规多种参数：浊度、余氯、PH 值、温度、电导率、溶解氧、氧化还原；

8监测设备具有测量精度高、抗干扰性好，无需填加试剂，温度自动补偿，电极自动补偿，无废液，不产生二次污染

9监测数据稳定，精确度高，重复性好

10设计安装方便快捷，维护费用低

为了满足客户的各种需求，我公司可根据客户的要求定制不同规格参数的水质监

测仪。

技术参数

●  4-20mA信号；

●  1路RS485通信接口，支持MODBUS 485输出；

●  1路RS232信号接口；

●  自动温度补偿，温度范围0 - +70℃。

产品特色

1、整机IP65防护等级，可直接安装在恶劣的环境中使用；

2、供电电压DC24V,功率5W，支持太阳能供电，集成太阳能充电管理单元，太阳能供电电压15-24V；

3、可通过RS232通信口将RTU与电脑连接，用升级工具进行程序升级

多参数水质监控仪适用于水产养殖行业、自来水厂、化工行业，污水处理、海洋监控行业的水质在线监控，本系统已集成各种水质测量传感器，可对水质的溶解氧、PH值、温度、电导率、余氯、浊度进行实时监控与预警。系统采用高度集成设计，体积小巧，各采集接口可灵活搭配使用，实现低成本，高效果的水质监测方案。

厂家15533211381