1、                                               规格表

| 价格：128元/米 规格 | W （mm） | 伸缩量 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 15 |
| 50 | 50 | 25 |
| 100 | 100 | 50 |
| 150 | 150 | 75 |
| 200 | 200 | 100 |
| 250 | 250 | 125 |
| 300 | 300 | 150 |
| 350 | 350 | 175 |
| 400 | 400 | 200 |
| 450 | 450 | 225 |

类型：楼、地面变形缝

名称：金属盖板承重型（直角）

图集型号：04CJ01-2

楼、地面金属盖板承重型直角变形缝装置：

产品所用铝型材为连续挤出的高强度铝合金，橡胶嵌条采用进口SANTOPRENE热塑性橡胶，该SANTOPRENE为连续挤出成品，现场不需拼接，有色泽选择要求，可根据色板选定进行生产，该产品需防水、防火要求，可另配止水带、防火带，满足该产品特殊要求。