R3767CH

产品描述  
 40MHz~8GHz网络分析仪     
 主要技术指标  
 R3767系列8GHz网络分析仪能够快速和精确地测量幅度、相位、群延迟和阻抗。  
 测量的频率范围为40MHz~8GHz。  
 可以进行10kHz RBW（IF带宽）的0.25ms/点的快速测量  
 包括三种型号：A型（基本型），B型（内置电桥）和C型（内置S参数测试装置）。  
 7.8英寸大TFT彩色LCD显示  
 内置的BASIC控制器功能、并行I/O功能和条码输入功能  
 R3767系列在使用标准FDD格式（720K，1.2M和1.44M字节）和内部标准SCPI指令的情况下，非常适合作为系统组成部分。  
 其它技术指标  
   样式   Stand alone  
   类型   Vector  
   整体信号源   Yes  
   整体测试设备   S-Parameter  
   源信号最小频率   40MHz  
   源信号最大频率   8.0GHz  
   源信号频率分辨率   1 Hz  
   源信号频率精度 0.00%  
   最小输出功率   0.0000501187233627272 Watts  
   最大输出功率   10 mW  
   功率分辨率   0.01 dB  
   输出精度   0.5 dB  
   输出阻抗   50 ohm   
   接收机通道数   1 ch  
   接收机最小频率   40MHz  
   接收机最大频率   8.0GHz  
   最大动态范围   100 dB  
   最大输出分贝   12 dBm  
 程控特性/接口特性  
   数据存储类型   FDD  
   外设端口   GPIB  
   用户界面   Proprietary  
 校准  
   校准周期   1 年  
 兼容性  
   CE兼容性   兼容  
 电源需求   电压   通用   物理特性  
   宽   424.00 mm   高   220.00 mm   长   400.00 mm  重   16.00 kg