进口气动小流量调节阀

一、德国力特<LIT>气动微小流量调节阀 概述

气动微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。它具有体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制等特点。调节不干净介质时，应针对其节流间隙小的问题，注意预防堵卡现象的发生。它适用于液体、蒸汽等 介质的注流量调节场合。

本系列调节阀采用模块化设计，可采用不同组合、配用各种附件。

二、气动微小流量调节阀 主要零部件参数

本体部分

● 阀体形式：直通锻造阀体

● 阀体材质：20# F22 304 316

● 公称通径：DN1.5～DN20

● 公称压力：PN（国标）1.6 4.0 10.0 16.0 20.0 32.0MPa ， ANSI（美标） 150 300 600 900 1500LB

● 连接形式：法兰:FF RF RTJ等，螺纹:NPT，焊接:SW BW

● 结构长度：符合IEC534

● 阀盖形式：一体式

● 填 料：聚四氟乙烯 柔性石墨等

● 密 封 垫：金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等

阀内部件

● 阀芯型式：单座柱塞式

● 流量特性：等百分比、线性

执行机构

● 气 动：气动薄膜多弹簧执行机构

● 单 作 用：气—开（弹簧复位）

● 双 作 用：气—开/气—关

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com