进口蒸汽电磁阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

进口蒸汽电磁阀(Steam Solenoid valve)是指用在蒸汽管道上的电磁阀，本阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀 　　耐热：电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料，并应用了各种隔热措施 　　耐磨：选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，提高寿命 　　耐冷凝：蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响，以电源为动力，通过磁铁线圈被吸动，从而起到开启或者关闭蒸汽的阀门。阀体的材质主要有黄铜，铸钢，不锈钢304，不锈钢316L；连接方式有：法兰，丝口；有常开或者常闭或者自保持式结构；标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

德国力特进口蒸汽电磁阀有以下特征：

1、	蒸汽电磁阀先用高温密封材料，温度可做到500℃.

2、	蒸汽电磁阀阀体可采用锻造，压力可达100Mpa。

3、	蒸汽电磁阀的线圈采用耐高温材料，可适用与高温的蒸汽介质管道寄较高的环境温度，使用寿命长。

4、	蒸汽电磁阀可采用最高的防护等级，并可选用防爆线圈，可用在复杂的蒸汽系统环境。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com