进口高温旋塞阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

产品概述：

德国力特<LIT>进口高温旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS，PN1.0-16.0工作温度-29～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，多用于改变介质流动方向或进行介质分配。

进口高温旋塞阀其主要结构特点有：

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；

2、可根据管路工况要求，设计成多种流通形式（如L型、T型等）、多种材质（如铸铁、铸钢、不锈钢）、多种密封形式（如硬密封、卡套密封、油密封等）的铸钢旋塞阀。

3、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

德国进口铸钢旋塞阀(德国力特<LIT>品牌)产品性能规范

产品名称 进口铸钢旋塞阀

规格范围 DN15-DN300

温度范围 -20℃≈200℃

压力范围 PN16-PN100

阀体材质 WCB/SS304/ SS316

阀杆材质 WCB/SS304/ SS316

阀盖材质 WCB/SS304/SS316

阀塞材质 WCB/SS304/SS316

连接方式 法兰

适用范围 水、油品、蒸汽、天然气及某些腐蚀性液体

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com