进口角型恒温阀

角型恒温阀适用于供热系统散热器控制，安装方便，连接灵活，美观大方。一般用于厨房和洗手间的散热器上。

技术参数

公称直径DN15、20、25

阀体材料

黄铜镀镍

手柄材质

阻燃ABS

最高工作温度120℃，耐压1.6Mpa，极限压差0.1Mpa

KVS值：0.8、1．2，1．8

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com