进口H型恒温阀

德国力特H型恒温阀是专门针对于底进底出的散热片设计的恒温控制节能装置，可以广泛的应用于各种底进底出的单双管系统中。H型恒温阀主要应用于下进下出的散热器安装方式。作用：可调节旁通流量，进出水平阻力，带旁通散热器满水保养。

技术参数

公称直径DN20、25

阀体材料

黄铜镀镍

手柄材质

阻燃ABS

最高工作温度120℃，耐压1.6Mpa，极限压差0.1Mpa

KVS值：1．8

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com