|  | 东 莞 市 维 杰 电 子 材 料 有 限 公 司 |
| --- | --- |
|  | 地址： 广东省 东莞市 黄江镇鸡啼岗凤鸣二路16号 电话：13580727577 0769-89796219 传真：0769-82693005 网站：www.weijiedg.cn.alibaba.com 邮箱：dgwj_he@163.com |

维杰铜编织参数表

| 序 号 | 截 面 积 平方数 0．13 0．15 0．17 | 规格：股×根×套/单丝线经 | 宽度参考 | 厚度参考 | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-2.12 | 24*5*1/0.15 | 5.0 | 1.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 2 | 2.52.54 | 24*6*1 /0.15 | 6.0 | 1.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 3 | 3.1-3.18 | 36*5*1/0.15 | 8.0 | 1.5 | 裸铜/镀锡铜 |
| 4 | 4-4.24 | 24*10*1/0.15 | 7.0 | 1.5 | 裸铜/镀锡铜 |
| 5 | 6-6.36 | 36*10*1/0.15 | 11.0 | 1.5 | 裸铜/镀锡铜 |
| 6 | 8-8.45 | 48*10*1/0.15 | 13.0 | 1.2 | 裸铜/镀锡铜 |
| 7 | 10-10.60 | 40*15*1/0.15 | 15.0 | 2.0 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 10.18 | 48*12*1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 裸铜/镀锡铜 |
| 8 | 12-12.72 | 48*15*1/0.15 | 18.0 | 1.8 | 裸铜/镀锡铜 |
| 9 | 16-16.96 | 48*20*1/0.15 | 22.0 | 2.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 10 | 20-21.20 | 48*25*1/0.15 | 25.0 | 2.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 11 | 25-25.45 | 48*30*1/0.15 | 28.0 | 3.0 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 25.45 | 48*15*2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 裸铜/镀锡铜 |
| 12 | 33-33.93 | 64*30*1/0.15 | 40.0 | 2.2 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 33.93 | 48*20*2/0.15 | 26.0 | 3.2 | 裸铜/镀锡铜 |
| 13 | 50-50.87 | 64*45*1/0.15 | 50.0 | 3.0 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 50.87 | 48*30*2/0.15 | 30.0 | 3.2 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 50.89 | 48*20*3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 裸铜/镀锡铜 |
| 14 | 75-76.34 | 96*45*1/0.15 | 32.0 | 3.5 | 裸铜/镀锡铜 |
|  | 76.34 | 48*30*3/0.15 | 36.0 | 5.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 15 | 95-95 | 48*28*4/0.15 | 35.0 | 6.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 16 | 100-100.09 | 96*59*1/0.15 | 80.0 | 4.0 | 裸铜/镀锡铜 |
| 17 | 120-127.23 | 48*30*5/0.15 | 42.0 | 7.0 | 裸铜/镀锡铜 |

业务代表：何家明  13580727577