报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 钟玉琴 |
| 电 话： |  | 电 话： | 021-61816472 18621004881 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | 315779834@qq.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题：伊藤 数码发电机：

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤の动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 单价(RMB) | 尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YT1000SM | 1kva数码发电机 | 1台 | 2799元/台 | 483*272*414 |

备注：以上报价为含税价格，不含运费。

产品参数：

产品编号		YT1000SM

频率			50HZ

额定电压		230V

额定功率		0.85KVA

最大功率		1.05KVA

直流输出		12V/8.3A

额定电流		8.3A

相数			单相

噪音水平		(7M)	54-59分贝

起动方式		手启动

油箱容积		2.9L

净重(KG)		16

发动机型号		汽油动力

发动机形式		单缸四冲程

连续工作时间	3.5小时

尺寸(MM)	    483*272*414

绝缘等级  		F级

排量			53.5(ml)

燃料型号		汽油

机油容积		0.85L

燃料			90号以上汽油

耗油量			(g/kw.h) 420

尺寸(MM)     483*272*414

认证			GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL

付款方式：100％预付款，款到发货。

货    期：收到您的订单和汇款后7个工作日。

银行信息：1）开 户 行：中国工商银行上海市马陆支行

2）帐   号：1001 7040 0930 0238 783

3）公司名称：上海伊誊实业有限责任公司